МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ДЕРБЕНТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ.Г.А.ИЛИЗАРОВА»

# ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

# по дисциплине ПМ 03 Изготовление ортодонтических аппаратов и челюстно-лицевых протезов.

# Специальность 31.02.05. Стоматология ортопедическая

2026 г.

- К репонирующим и фиксирующим аппаратам относят:

- Курляндского и Ванкевич

- Тигерштедта

- Порта

- Васильева

- Механотерапия может быть:

- Аппаратной и восстановительной

- Регулирующей и фиксирующей

- Пальцевой и аппаратной

4. Регулирующей и восстановительной

- К наиболее характерному признаку неправильно сросшихся отломков при переломе н/ч относится:

- Нарушение функции речи

- Не смыкание ротовой щели

- Нарушение окклюзии

- Нарушение обоняния

- Основной признак «ложного сустава»

- Подвижность отломков

- Не смыкание ротовой щели

- Нарушение функции речи

- Нарушение обоняния

- При изготовлениии боксерской шины небный торус

- Покрывается

- Не покрывается

- Покрывается частично

- Не имеет значения

- При ложном суставе съемный протез изготавливается

- С металлическим базисом

- С одним базисом

- С двумя фрагментами и подвижной фиксацией между ними

- С двойным базисом

- Для изготовления петель протеза при ложном суставе по Гаврилову применяется ортопедическая проволока с диаметром:

- 0,6-0,8

- 0,9-1,0

- 1,2-1,5

- 2,5-3,0

- Причина формирования «ложного сустава»

- Неправильное сопоставление костных отломков

- Неправильно сросшиеся переломы

- Нарушение гигиены полости рта

- Сильно кровотечение

- Показания к применению СП с дублированным зубным рядом является

- Несросшийся перелом

- Внесуставная контрактура

- Неправильно сросшийся перелом

- Расщелина мягкого неба

- Размер отверстия в области фронтальных зубов для приема пищи в шине Порта (см)

- 1-1,2

- 1,5;1,5

- 2,0-2,5 - 1,0-1,5

- 3,0-3,5

- Для замены воска на пластмассу при изготовлении шины Порта применяют метод гипсовки

- Прямой

- Обратный

- Комбинированный

- Не имеет значения

- Автор протеза при ложном суставе с шарниром по принципу «гантели»

- Вайнштейн

- Оксман

- Гаврилов

- Вебер

- Шина Вебера моделируется воском, охватывая

- Альвеолярный отросток с оральной стороны

- Альвеолярный отросток с вестибулярный стороны

- Зубной ряд и альвеолярный отросток с вестибулярной и с оральной стороны

- Все ответы правильные

- Для фиксации шарнира по Оксману в протезах при ложных суставных применятся

- Самотвердеющая пластмасса

- Гипс

- Цемент

- Силиконовая масса

- Расстояние между рядами при изготовлении боксерской шины

- 0,5-1.0

- 1.2-1,5

- 1,5-1,8

- 2,5-3,5

- Для замены воска на пластмассу при изготовлении боксерской шины применяют метод гипсовки

- Прямой

- Обратный

- Комбинированный

- Не имеет значения

- Для укрепления протеза носа лучше использовать

- Клей

- Очки

- Пружины

- Имплантаты

- Для снятия оттиска с верхней челюсти при щелевых дефектах применяется

- Стандартная оттискная ложка

- 8-образный шпатель

- Стандартная перфорированная оттискная ложка

- Индивидуальная ложка

- Микростомия - это дефект ротовой щели у человека, у которого очень:

- Маленькая в/ч

- Маленькая н/ч

- Маленькое ротовое отверстие

- Маленькое лицо

- При микростомии применяется

- Несъемный протез

- Складной съемный протез по Оксману

- Съемный протез

- Бюгельный протез

- Для определения окклюзии при микростомии изготовливается

- Восковые шаблоны с прикусными валиками

- Прикусные валики и шаблоны из терпластической массы

- Жесткие шаблоны с прикусными валиками

- Силиконовый ключ

- Для снятия гипсового слепка при микростомии применяют ложки

- Стандартные

- Частичные

- Индивидуальные

- Разборные

23. Какие из нижеперечисленных аппаратов применяются в челюстно-лицевой ортопедии и травматологии?:

1) репонирующие, фиксирующие;

2) направляющие, замещающие, формирующие;

3) разобщающие, комбинированные.

24. Разобщающие аппараты в челюстно-лицевой ортопедии и травматологии:

1) разделяют полости рта и носа;

2) вызывают дезокклюзию зубных рядов;

3) все верно.

25. Ортопедическое лечение переломов лицевых костей имеет следующую цель:

1) сопоставление отломков в правильное положение (репозиция);

2) удержание отломков в определенной позиции до заживления перелома (иммобилизация).

26. Основным симптомом перелома верхней челюсти со смещением является:

1) симптом «очков»;

2) симптом «ступеньки»;

3) нарушение смыкания зубов в виде открытого прикуса.

27. Выбор метода ортопедического лечения переломов нижней челюсти зависит от:

1) локализации линии перелома;

2) степени и направления смещения отломков;

3) состояния пародонта оставшихся зубов и характера нарушения окклюзии;

4) все верно.

28. Применение проволочных шин при переломах челюстей ограничено при:

1) патологической подвижности зубов I – II степени;

2) глубоком прикусе с отвесным или ретрузионным положение передних зубов;

3) все верно.

29. Являются ли эффективными ортопедические аппараты (шина Порта, Гуннинга-Порта, Лимберга) для лечения переломов беззубой нижней челюсти?

1) да, являются;

2) нет, не являются;

3) в сочетании с подбородочной пращей.

30. Образование ложного сустава нижней челюсти ведет к следующим морфо-функциональным нарушениям:

1) ухудшению процессов откусывания и пережевывания пищи;

2) нарушению глотания и речеобразования;

3) изменению внешнего вида больного;

4) нарушению координации в работе правой и левой группы жевательных мышц и ВНЧС;

5) все верно.

31. Протезирование дефектов зубного ряда без восстановления целостности кости осуществляется:

1) при противопоказаниях к хирургическим вмешательствам;

2) при отказе больного от хирургического вмешательства;

3) все верно.

32. Шарнирные мостовидные протезы можно применить при:

1) наличии на отломках достаточного количества зубов со здоровым пародонтом, незначительной подвижности отломков челюсти и дефекте протяженностью не более 2 см;

2) наличии на отломках достаточного количества зубов со здоровым пародонтом и значительной подвижности отломков челюсти;

3) получении письменного согласия со стороны пациента.

33. Пластиночные протезы с шарнирным соединением можно применить для лечения ложного сустава при малом количестве зубов на челюсти при его локализации:

1) в боковом отделе нижней челюсти, со значительной амплитудой смещения отломков и нарушением соотношения зубных рядов;

2) в боковом отделе нижней челюсти, с незначительной амплитудой смещения отломков и без нарушения соотношения зубных рядов;

3) в переднем отделе нижней челюсти, с незначительной амплитудой смещения отломков и без нарушения соотношения зубных рядов.

34. Шарообразный шарнир по Оксману представляет собой:

1) литой стержень с двумя шариками из нержавеющей стали;

2) две проволочных гнутых петли, располагающиеся в различных плоскостях;

3) стальную спиральную пружину, вставленную в гильзы, которые укреплены в частях протеза.

35. Шарнир Гаврилова представляет собой:

1) литой стержень;

2) две проволочных гнутых петли, располагающиеся в различных плоскостях;

3) стальную спиральную пружину, вставленную в гильзы, которые укреплены в частях протеза.

36. Шарнир Вайншейна представляет собой:

1) литой стержень;

2) две проволочных гнутых петли, располагающиеся в различных частях протеза;

3) стальную спиральную пружину, вставленную в гильзы, которые укреплены в частях протеза.

37. При неправильно сросшихся переломах верхней челюсти наблюдается:

1) «укорочение» лица, напряжение мягких тканей приротовой области, асимметрия лица;

2) «удлинение» лица, напряжение мягких тканей приротовой области, асимметрия лица.

38. Шина Ванкевич применяется:

1) при костной пластике;

2) для репозиции отломков;

3) для иммобилизации отломков;

4) все верно.

39. Шина Вебера используется для лечения переломов:

1) верхней челюсти;

2) нижней челюсти с дефектом кости

3) при замедленной консолидации переломов нижней челюсти.

40. В каком ответе более полно перечислены возможные методы исправления зубочелюстных аномалий у взрослых?

1) ортодонтический, хирургический;

2) ортодонтический, хирургический, аппаратурно-хирургический;

3) ортодонтический, хирургический, аппаратурно-хирургический, телерентгенографический;

4) аппаратурный, в том числе протетический, хирургический, аппаратурно-хиругический.

41. В каком ответе более полно перечислены факторы, которые необходимо учесть при выборе метода лечения взрослых с зубочелюстными аномалиями?

1) степень выраженности аномалии;

2) клиническая форма аномалии, степень ее выраженности, состояние пародонта, мотивация лечения у пациента;

3) клиническая форма аномалии, степень ее выраженности, состояние пародонта;

42. Какой метод диагностики позволяет дифференцировать аномалии величины и положения челюстей в черепе?

1) ортопантомография;

2) боковая телерентгенография;

3) передняя телерентгенография;

4) изучение диагностических моделей челюстей.

43. Если при изучении боковой телерентгенограммы обнаружено увеличение межапикального угла (ss-n-spm), то это может свидетельствовать:

1) о верхней микрогнатии и нижней макрогнатии;

2) о верхней ретрогнатии и нижней прогнатии;

3) о нижней прогнатии;

4) о верхней макро- и прогнатии, нижней микро- и ретрогнатии.

44. Глубокий прикус характеризуется:

1) увеличением вертикального резцового перекрытия;

2) увеличением саггитального резцового расстояния;

3) потерей режуще-бугоркового контакта резцов;

4) все верно.

45. Является ли наличие глубокого прикуса противопоказанием для применения металлокерамических протезов в переднем отделе зубных рядов?

1) является абсолютным противопоказанием;

2) является относительным противопоказанием;

3) не является противопоказанием.

46. Ниже перечисленные ответы, среди которых только один содержит правильную последовательность этапов, применяющихся при лечении современными несъемными дуговым ортодонтическими аппаратами:

1) перемещение зубов по дуге, выравнивание зубных рядов, создание окклюзионных контактов, ретенция;

2) выравнивание зубных рядов, перемещение зубов по дуге, создание окклюзионных контактов, ретенция;

3) создание окклюзионных контактов, перемещение зубов по дуге, выравнивание зубных рядов, ретенция.

47. У взрослых с зубочелюстными аномалиями, в отличие от детей, невозможно:

1) ортодонтическое перемещение зубов;

2) применение съемных пластиночных аппаратов;

3) регулирование роста лицевого скелета.

48. При ортодонтическом перемещении зубов у взрослых следует применять ортодонтические усилия:

1) малые;

2) средние;

3) большие.

49. Время угасания миостатического рефлекса при ортодонтическом лечении составляет:

1) 3-6 недель;

2) 1-2 недели;

3) 3-6 месяцев.

50. Какой из вышеперечисленных признаков свидетельствует об эффективном угасании миостатического рефлекса?

1) срок пользования ортодонтическим аппаратом;

2) субъективные ощущения пациента;

3) величина межокклюзионного промежутка в положении функционального покоя нижней челюсти.

51. На степень деформации зубных рядов влияет:

1) давность удаления зубов;

2) возраст пациента;

3) челюсть, на которой проведено удаление;

4) вид прикуса;

5) все верно.

52. В основу высокоэластичной ортодонической дуги положен сплав:

1) кобольтохромовый;

2) нержавеющая сталь;

3) нитрид титана;

4) никелид титана.

53. Применение современных несъемных дуговых ортодонтических аппаратов у взрослых позволяет проводить:

1) мезиальное или дистальное перемещение зубов;

2) повороты зубов;

3) зубоальвеолярное выдвижение и внедрение;

4) перемещение зубов в вестибуло-оральном направлении;

5) все верно.

54. Ретенционный период, завершающий ортодонтическое лечение зубочелюстных аномалий у взрослых, должен быть:

1) более длительным, чем у детей;

2) менее длительным, чем у детей;

3) ретенционный период не нужен.

55. К показаниям для проведения имплантации относят:

1) концевые дефекты зубных рядов;

2) потерю одного зуба;

3) неудовлетворительную фиксацию съемного протеза.

56. Противопоказаниями к применению имплантации являются:

1) хронический бронхит;

2) фарингит;

3) язвенная болезнь желудка;

4) заболевания системы крови;

57. Факторами, определяющими успех имплантации, являются:

1) инертность материала;

2) структура поверхности внутрикостной части имплантата;

3) состояние костного ложа имплантата;

4) техника операции;

5) все верно.

58. Наилучшим способом охлаждения кости при ее сверлении является:

1) внешнее воздушное охлаждение;

2) охлаждение жидкостью с внешним подводом;

3) охлаждение воздухом с подводкой внутри бора;

4) подведение охлаждающей жидкости к режущей кромке.

59. Плотностью кости называется:

1) количество костных трабекул в единице объема исследуемого материала;

2) отношение объема пор образца ко всему его объему;

3) отношение количества костных трабекул к количеству костномозговых пространств в исследуемом образце.

60.  В процессе сверления кости во время операции имплантации предпочтительнее использовать:

1) умеренное число оборотов;

2) увеличение давления;

3) применение охлаждения;

4) все верно.

61. По какой методике возможно установить имплантаты системы Брэнемарка?

1) одноэтапная методика;

2) двухэтапная методика;

3) трехэтапная методика.

62.  Какая система интеграции при установке имплантатом может быть использована в клинике?

1) костная интеграция;

2) фиброзная интеграция;

3) костная и фиброзная интеграция.

63. Имплантаты могут быть изготовлены из:

1) нержавеющей стали;

2) керамики;

3) пластмассы.

64. Каким препаратом или способом осуществляется стерилизация имплантатов из титана?

1) спиртом;

2) тройным раствором;

3) формалином;

4) суховоздушным способом.

65. Заживление костной ткани вокруг имплантата называется:

1) синостоз;

2) первичная остеоинтеграция;

3) остеофикация;

4) внутрикостная стабилизация.

66. Имплантация представляет собой процесс внедрения в ткани организма физического тела из:

1) гомологичного биологического материала;

2) чужеродного материала;

3) чужеродного материала с минимальными антигенными или гаптенными свойствами.

67. Неблагоприятным прогнозом для заживления костной ткани вокруг пластиночного имплантата можно считать:

1) подвижность внекостной части имплантата спустя 1 неделю после операции;

2) рентгенологически выявляемое окружение внутрикостной части имплантата в виде фиброзной капсулы;

3) инфицирование операционного поля;

4) все верно.

68. Обычно после операции имплантации назначают:

1) холод на область операции;

2) анальгетики;

3) антибиотики;

4) сульфаниламидные препараты;

69. Для увеличения атрофированной альвеолярной части используют:

1) каучук;

2) гидроксиапатит;

3) полиуретан;

4) нейлон;

70. Допустимо ли препарирование головки металлического имплантата в полости рта?

1) допустимо при обильном охлаждении;

2) категорически не допустимо;

3) допустимо в исключительных случаях;

4) допустимо при обильном охлаждении и с применением коффердама.

71. Протезирование с использованием имплантатов осуществляется с помощью зубных протезов, каркас которых состоит из:

1) нержавеющей стали;

2) кобальтохромового сплава;

3) золото-платинового сплава;

72. Цель контрольных осмотров после проведения имплантации заключается:

1) в оценке состояния слизистой оболочки и альвеолярной кости;

2) в оценке подвижности имплантата;

3) в проверке гигиены полости рта и проведении профессиональной гигиены.

- ПРОТЕЗ С ШАРНИРОМ ПО ГАВРИЛОВУ ПОКАЗАН ПРИ

1. линейных переломах

2. несросшихся переломах

3. тугоподвижных отломках н/ч

4. неправильно сросшихся переломах

- ШАРНИР ПО ГАВРИЛОВУ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ

1. из пластинок нержавеющей стали

2. из бронзово-алюминиевой лигатуры

3. из ортодонтической проволоки диаметром 0,8мм

4. из ортодонтической проволоки диаметром 1,0мм

- ПЕТЛИ ШАРНИРА ПО ГАВРИЛОВУ ИМЕЮТ ФОРМУ

1. овальную

2. квадратную

3. треугольную

4. любую из перечисленных

- ШАРНИР ПО ГАВРИЛОВУ УКРЕПЛЯЕТСЯ В ПРОТЕЗЕ

1. перед постановкой зубов

2. после полимеризации пластмассы

3. перед предварительной моделировкой базиса

4. перед окончательной моделировкой базиса

- ШАРНИР В ПРОТЕЗЕ ПО ГАВРИЛОВУ ФИКСИРУЕТСЯ

1. базисным воском

2. базисной пластмассой

3. дихлорэтановым клеем

4. самотвердеющей пластмассой

- ПРИ ИЗБЫТКЕ ПОЛИМЕРА В БАЗИСЕ ПРОТЕЗА МОЖЕТ ОБРАЗОВАТЬСЯ ПОРИСТОСТЬ

1. газовая

2. сжатия

3. пузырьковая

4. гранулярная

- БОКСЕРСКАЯ ШИНА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ

1. на обе челюсти

2. на нижнюю челюсть

3. на верхнюю челюсть

4. в зависимости от прикуса

- НАЗНАЧЕНИЕ РЕПОНИРУЮЩИХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ АППАРАТОВ

1. фиксация отломков в правильном положении

2. замещение отсутствующего фрагмента кости н/ч

3. формирование тканей при пластических операциях

4. установление отломков челюсти в правильное положение

- СУББАЗАЛЬНЫЙ И СУБОРБИТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМЫ В КЛАССИФИКАЦИИ ВЫДЕЛЯЕТ

1. Энтин

2. Ле-Фор

3. Кабаков

4. Лукомский

- АВТОР КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ПО ВИДУ ПОВРЕЖДЕННЫХ ТКАНЕЙ, ПО ХАРАКТЕРУ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПО ВИДУ РАНЯЩЕГО ОРУЖИЯ

1. Энтин

2. Ле-Фор

3. Кабаков

4. Бетельман

- II КЛАСС ПЕРЕЛОМОВ ПО ЛЕ-ФОРУ

1. цервикальный перелом

2. травматический неогнестрельный перелом

3. полный отрыв в/ч вместе с носовыми костями

4. изолированный перелом с повреждением органов лица

- ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИНЫ ТИГЕРШТЕДТА ПРИМЕНЯЮТ

1. проволоку из нержавеющей стали 1,5-2,0мм

2. бронзово-алюминиевую проволоку 0,4-0,6мм

3. алюминиевую проволоку диаметром 1,5-2,0мм

4. ортодонтическую проволоку диаметром 1,5-2,0мм

- ШИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМА ЛЕ-ФОР-П

- Марея

- Збаржа

- Ванкевич

- Васильева

- ШИНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЛУЧЕВЫХ ПЕРЕЛОМАХ

- Марея

- Збаржа

- Ванкевич

- Тигерштедта

- ПОЛНЫЕ, НЕПОЛНЫЕ И ПОДНАДКОСТНИЧНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ВЫДЕЛЯЕТ В КЛАССИФИКАЦИИ

- Энтин

- Ле-Фор

- Кабаков

- Бетельман

- АВТОР СТАНДАРТНОЙ ЛЕНТОЧНОЙ ШИНЫ

- Вебер

- Марей

- Васильев

- Тигерштедт

- СТЕПАНОВ ПРИ МОДИФИКАЦИИ ШИНЫ ВАНКЕВИЧ ВВЕЛ В ЕЁ КОНСТРУКЦИЮ

1. пелоты

2. зацепные петли

3. бюгельную дугу

4. эластичную тягу

- СЪЕМНАЯ ШИНА ЛИМБЕРГА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

1. ангулярных переломов

2. суборбитальных переломов

3. переломов с беззубыми отломками

4. переломов со смещением отломков

- АППАРАТ БРУНА ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1. репозиции отломков, смещенных в сагиттальном направлении

2. репозиции отломков, смещенных в вертикальном направлении

3. репозиции отломков, смещенных в трансверзальном направлении

4. репозиции отломков, смещенных в сагиттальном и вертикальном направлении

- ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДВУСТОРОННЕГО МЕНТАЛЬНОГО ПЕРЕЛОМА ИСПОЛЬЗУЮТ

- шину Вебера

- аппарат Шура

- аппарат Поста

- шину Лимберга

- АППАРАТ КУРЛЯНДСКОГО ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ

- ангулярных

- цервикальных

- множественных

- с дефектом кости челюсти

- УРАНОПЛАСТИКА

- костная пластинка н/ч

- пластика верхней губы

- пластика расщелины неба

- костная пластика альвеолярного гребня

- ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИНЫ ЗБАРЖА ИСПОЛЬЗУЮТ

- алюминиевую проволоку диаметром 1,5мм

- ортодонтическую проволоку диаметром 1,2мм

- ортодонтическую проволоку диаметром 1,5мм

- бронзово-алюминиевую проволоку диаметром 1,4-2,0мм

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ШИНЫ ЗБАРЖА

- капроновый чулок

- капроновая лигатура

- вертикальные стержни

- жестяная полоска по размеру головы

- ПРИ ЛУЧЕВЫХ ПЕРЕЛОМАХ ИСПОЛЬЗУЮТ ШИНУ

- Марея

- Вебера

- Фригофа

- Васильева

- ЭЛЕМЕНТЫ ШИНЫ ВАНКЕВИЧ

- Втулки

- пелоты

- внеротовые стержни

- наклонные плоскости

- ЭЛЕМЕНТЫ АППАРАТА БРУНА

  - каппы на боковые зубы

  - каппы на фронтальные зубы

  - бронзово-алюминиевая лигатура

  - наклонная плоскость для фронтальных верхних зубов

- ПАЯННАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ШИНА ЛИМБЕРГА ПРИМЕНЯЕТСЯ

- при наличии беззубых отломков

- при низкой коронковой части зубов

- при трансверзальном смещении отломков

- при наличии не менее 3-4 рядом стоящих зубов на каждом отломке

- ПРИ МИКРОСТОМИИ ПРИМЕНЯЮТ

- шину Вебера

- разборный протез

- несъемный протез

- протез с шарниром по Оксману

- МИКРОСТОМИЯ

- сужение ротовой щели

- образование рубцовой ткани

- щадящее препарирование зубов

- ограничение подвижности ВНЧ сустава

- 3убонадесневые шины

1) шина Тигерштедта

2) шина Вебера

3) шина Ванкевич

4) верно 1) и 3)

5) верно 2) и 3)

- Надесневые шины

1) шина Тигерштедта

2) шина Васильева

3) шина Вебера

4) шина Порта

5) верно 1) и 2)

- Репонирующие ортопедические аппараты

1) шина Порта

2) шина Курляндского

3) шина Ванкевич

4) верно 1) и 2)

5) верно 2) и 3)

- Основными группами неогнестрельных переломов нижней челюсти по

1) переломы тела челюсти в пределах зубного ряда

2) переломы тела челюсти при наличии беззубых отломков

3) переломы за зубным рядом

4) верно 1), 2) и 3)

5) верно 1) и 3)

- При двустороннем переломе нижней челюсти срединный фрагмент смещается

1) назад

2) вперед

3) вверх

4) вниз

5) верно 1) и 4)

- При двустороннем переломе нижней челюсти боковые фрагменты смещаются

1) назад

2) вперед

3) вверх

4) внутрь

5) верно 3) и 4)

- Типом смыкания передних зубов при двустороннем переломе тела нижней челюсти

1) открытый

2) перекрестный

3) медиальный

4) дистальный

5) глубокий

- План ортопедического лечения при переломах челюстей зависит

1) от локализации перелома

2) от характера перелома

3) от состояния зубов на сохранившихся фрагментах челюстей

4) верно 1), 2) и 3)

5) верно 1) и 3)

- Лечение раненых с переломами челюстей

1) хирургическое

2) ортопедическое

3) терапевтическое

4) комплексное

5) физиотерапевтическое

- Для оказания первой доврачебной помощи при переломах челюстей используют

1) аппарат Илизарова

2) стандартную транспортную шину

3) кровавую репозицию отломков

4) проволочную шину Тигерштедта

5) шину Васильева

- Съемная шина Ванкевич фиксируется на

1) зубах верхней челюсти

2) зубах нижней челюсти

3) зубах и десне верхней челюсти

4) зубах и десне нижней челюсти

5) деснах обеих челюстей

- По способу фиксации внутриротовые аппараты для лечения переломов

1) назубные, зубонадесневые, надесневые

2) назубные, дуговые, надесневые

3) паяные, дуговые, зубонадесневые

4) назубные, надесневые

5) зубонадесневые, надесневые

- Репонирующий аппарат Катца является

1) внутриротовым

2) внеротовым

3) внутри-внеротовым

4) зубонадесневым

5) надесневым

- Возможные осложнения при неправильно сросшихся переломах

1) заболевания пародонта

2) заболевания ВНЧС

3) нарушение окклюзионных взаимоотношений

4) неврит тройничного нерва

5) верно 1)-4)

- Надесневые шины

1) шина Вебера

2) шина Ванкевич

3) шина Тигерштедта

4) шина Порта

5) верно 1)и 3)

- Причины, приводящие к приобретенным дефектам челюстно-лицевой области

1) огнестрельная травма

2) спортивная травма

3) онкологические заболевания

4) производственная травма

5) верно 1)-4)

- Врожденными дефектами челюстно-лицевой области являются

1) гемангиомы

2) расщелины твердого неба

3) расщелины верхней губы

4) верно 1) и 2)

5) верно 2) и 3)

- Цели ортопедического лечения больных с приобретенными дефектами неба

1) разобщение полости рта и полости носа

2) восстановление функций дыхания, жевания, глотания

3) восстановление фонетики

4) верно 1) и 2)

5) верно 1), 2) и 3)

- Причины, приводящие к приобретенным дефектам челюстно-лицевой области

1) огнестрельная травма

2) спортивная травма

3) бытовая травма

4) производственная травма

5) верно 1)-4)

- Врожденными дефектами челюстно-лицевой области являются

1) злокачественные новообразования

2) расщелины твердого неба

3) расщелины верхней губы

4) верно 1) и 2)

5) верно 2) и 3)

- Заболевания, приводящие к дефектам челюстно-лицевой области

1) остеомиелит

2) актиномикоз

3) туберкулез

4) пародонтит

5) верно 1), 2) и 3)

- В челюстно-лицевой ортопедии выделяют группы лечебных аппаратов

1) фиксирующие

2) замещающие

3) формирующие

4) верно 1) и 2)

5) верно 1), 2) и 3)

- Причины, приводящие к приобретенным дефектам челюстно-лицевой области

1) огнестрельные травмы

2) производственные травмы

3) онкологические заболевания

4) пародонтит

5) верно 1), 2) и 3)

- Врожденными дефектами челюстно-лицевой области являются

1) расщелины твердого неба

2) расщелины верхней губы

3) верно все

- Заболевания, приводящие к дефектам челюстно-лицевой области

1) остеомиелит

2) туберкулез

3) сифилис

4) верно все

- Причины, приводящие к приобретенным дефектам челюстно-лицевой области

1) спортивные травмы

2) бытовые травмы

3) онкологические заболевания

4) верно все

- Начальным клиническим этапом изготовления эктопротеза является

1) получение оттиска лица

2) создание восковой репродукции эктопротеза

3) подбор пластмассы соответственно цвету кожи лица

4) отливка модели

5) припасовка эктопротеза

- При микростоме применяют

1) бюгельные протезы

2) пластиночные протезы с опорно-удерживающими кламмерами

3) шинирующие конструкции

4) складные протезы

5) шины с шарниром Шредера

- Частота врожденных дефектов неба в России

1) 1 на 1 млн. новорожденных

2) 1 на 100 тыс. новорожденных

3) 1 на 10 тыс. новорожденных

4) 1 на 1 тыс. новорожденных

5) 1 на 100 новорожденных

- При ложном суставе съемный протез изготавливается

1) с одним базисом

2) с двумя фрагментами и подвижной фиксацией между ними

3) с металлическим базисом

- При обширных дефектах челюстей и одиночном зубе на сохранившемся участке челюсти наиболее применяемы следующие фиксирующие элементы

1) фиксирующие кламмеры

2) магнитные элементы

3) телескопические коронки

4) использование эластичных масс

5) использование пружинных элементов

- При изготовлении верхнечелюстного обтурирующего протеза при наличие непрерывного зубного ряда на сохранившемся участке в/ч наиболее применимы следующие фиксирующие элементы

1) фиксирующие кламмеры

2) опорно-удерживающие кламмеры

3) телескопические коронки

4) балочные элементы

5) всё перечисленное верно

- Контрактура нижней челюсти бывает

1) костная

2) рефлекторно-мышечная

3) рубцовая

4) всё перечисленное верно

136.  I группе переломов нижней челюсти по В.Ю. Курляндскому соответствует

1) переломы тела нижней челюсти в пределах зубного рядапри наличии отлоков с зубами

2) переломы тела нижней челюсти при наличии челюсти без зубных отломков

3) переломы тела нижней челюсти за зубным рядом

137.  II группе переломов нижней челюсти по В.Ю. Курляндскому соответствует

1) переломы тела нижней челюсти в пределах зубного рядапри наличии отлоков с зубами

2) переломы тела нижней челюсти при наличии челюсти без зубных отломков

3) переломы тела нижней челюсти за зубным рядом

138.  III группе переломов нижней челюсти по В.Ю. Курляндскому соответствует

1) переломы тела нижней челюсти в пределах зубного рядапри наличии отлоков с зубами

2) переломы тела нижней челюсти при наличии челюсти без зубных отломков

3) переломы тела нижней челюсти за зубным рядом

139. К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ АППАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ

А)аппараты, используемые для лечения зубочелюстных аномалий

Б) аппараты, предупреждающие развитие деформаций зубных рядов и челюстей

В) аппараты, используемые для стабилизации достигнутых результатов лечения

140. АКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- винт и вестибулярная дуга

- кламмер Адамса

- базис

- кламмер Адамса и базис

141. ТРЕХМЕРНЫЙ ВИНТ БЕРТОНИ ПОЗВОЛЯЕТ

- одномоментно или поочередно расширить и удлинить зубной ряд

- дистализировать зубы в боковых отделах верхнего зубного ряда

- расширить зубной ряд в переднем отделе

- раскрыть небный шов

- устранить протрузию

142. ПУРЖИНА НА ВЕРХНИЮ ЧЕЛЮСТЬ

- протрагирующая пружина

- рукообразная пружина для дистализации зуба 12

- пуговчатый кламмер

- ортодонтический винт

- вестибулярная дуга

143. АППАРАТ ПО МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ С ОДНИМ КЛАМЕРОМ

- функциональный

- функционально-действующий

- механический

- комбинированный

- функционально-механический

144.  АППАРАТ С КОРОНКАМИ

- небный бюгель

- pendulum

- quadhelix

- nance

- норда

145. ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ АКТИВАЦИИ ВИНТА В АППАРАТЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

- один раз в сутки

- один раз в две недели

- один раз в 5 дней

146. ЛЕЧЕБНЫЕ АППАРАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

- для устранения вредных привычек

- для нормализации носового дыхания

- для исправления положения зубов, формы и размера зубного ряда и нормализации соотношения зубных рядов

147. ВНЕРОТОВАЯ РЕЗИНОВАЯ ТЯГА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- для тренировки мышц

- для введения дополнительного элемента аппарата: лицевая дуга, подбородочная праща

- для увеличения силы действующего аппарата

148. ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ АППАРАТ ШВАРЦА:

- головной

- вестибулярный

- затылочный

- внутриротовой

- внеротовой

149. АППАРАТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ШВАРЦА:

- дистализации первых постоянных моляров

- сужения

- укорочения

- ретенции

- расширения

150. АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОККЛЮЗИИ ПРИ ПРАГЕНИИ:

- дистальной

- мезиальной

- вертикальной резцовой

- перекрестной

- вестибулооклюзии

151. ПО КОНСТРУКЦИИ АППАРАТ ЭНГЛЯ:

- пластиночный

- капповый

- блоковый

- каркасный

- дуговой

152. АКТИВАЦИЯ ВИНТА ПОЗВОЛЯЕТ РАСШИРИТЬ ЗУБНОЙ

РЯД:

- верхний

- нижний

- верхний и нижний

- удлинить верхний

- удлинить нижний

153. ОБОЗНАЧЕН ЭЛЕМЕНТ С ДВУМЯ КОНЦАМИ :

- вестибулярная дуга

- пуговчатый кламмер

- кламмер Адамса

- круглый кламмер

- протрагирующая пружина

154. ФИКСИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТАХ ЯВЛЯЮТСЯ

- протрагирующая пружина

- кламмера

- защитка для языка

- наклонная плоскость

- винты

155. КЛАММЕР СОСТОИТ:

- из плеча, рабочего угла, отростка для фиксации в базисе аппарата

- из плеча, тела, рабочего угла, отростка для фиксации в базисе аппарата

- из плеча, отростка для фиксации в базисе аппарата

- из плеча, тела

- из тела, отростка для фиксации в базисе аппарата

156. СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ У ДЕТЕЙ В ПЕРИОД СМЕННОГО ПРИКУСА СЛЕДУЕТ ЗАМЕНЯТЬ:

- через 2-4 месяца

- через 4-6 месяцев

- через 8-10 месяцев

- через год

- более, чем через 1,5 года

157. В КОНСТРУКЦИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВХОДЯТ:

- винт

- резиновая тяга

- наклонная плоскость, накусочная площадка, пелот

- пружина

- крючки для резиновой тяги

158. ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО АППАРАТА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ:

- накусочной площадки

- винта, лигатуры, пружины, дуги, резинового кольца

- наклонной плоскости

- защитки для языка

- губных пелотов

159. К ВНЕРОТОВЫМ АППАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ:

- съемный пластиночный аппарат на верхнюю челюсть с секторальным винтом

- вестибулярная пластинка

- подбородочная праща с головной шапочкой

- трейнер

- LM-активатор

160. ДЛЯ НАИЛУЧШЕЙ ФИКСАЦИИ АППАРАТА КЛАММЕРА СЛЕДУЕТ РАСПОЛАГАТЬ:

- на одной стороне зубного ряда

- на обеих сторонах зубного ряда

- асимметрично

- по диагонали

161. ВЕЕРООБРАЗНЫЙ ВИНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ

- удлинения верхнего зубного ряда

- равномерного расширения верхнего зубного ряда

- расширения верхнего зубного ряда в переднем отделе

- раскрытия небного шва

- протрузии резцов верхнего зубного ряда

162. ПО КОНСТРУКЦИИ АППАРАТ САЕРА:

- пластиночный

- капповый

- блоковый

- каркасный

- дуговой

163. АППАРАТ, В КОНСТРУКЦИИ КОТОРОГО ЕСТЬ ВИНТ, ПРУЖИНА, ЛИГАТУРА НАЗЫВАЕТСЯ АППАРАТОМ

- механического действия

- функционального действия

- комбинированного действия

164. ВИНТ БЕРТОНИ-СОЛОВЕЙЧИКА (БЕРТОНИ-АНАТОМИК) ПРИМЕНЯЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ:

- расширения зубного ряда в трансверзальной плоскости

- удлинения зубного ряда в сагиттальной плоскости

- одновременного расширения и удлинения зубного ряда

165. АППАРАТ  С ВИНТОМ ОТНОСИТСЯ К:

- лечебным

- профилактическим

- ретенционным

- комбинированным

- функциональным

166. ПО СПОСОБУ ФИКСАЦИИ АППАРАТ ШВАРЦА:

- съемный

- несъемный

- комбинированный

- внеротовой

167. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ АППАРАТА ГЕЛЕРА

- окклюзионные накладки

- протрагирующие пружины

- клавестибулярная дуга

- винт

168. ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ ВКЛЮЧАЮТ:

- устранение вредных привычек

- коррекцию мягких тканей

- ч удаление отдельных зубов

- пришлифовывание бугров отдельных зубов

169. ДЛЯ КОРПУСНОГО МЕЗИО-ДИСТАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗУБОВ ПРОТИВОПОКАЗАНО:

- эджуайз-техника

- кольца с вертикальными штангами

- пластинка с рукообразными пружинами или пружинами с завитком

170. АППАРАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ СОДЕРЖАТ ЭЛЕМЕНТЫ:

- механически действующие

- функционально действующие

- механически и функционально действующие

- фиксирующие

- внеротовые

171. АППАРАТ ДЕРИХСВАЙЛЕРА ИМЕЕТ:

- 2 опорных коронки

- 4 опорных коронки

- 6 опорных коронок

- количество опорных коронок не имеет значения

172. ВНЕРОТОВАЯ РЕЗИНОВАЯ ТЯГА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

- для тренировки мышц

- для введения дополнительного элемента аппарата: лицевая дуга, лицевая маска

- для увеличения силы действующего аппарата

- с эстетических позиций

173. АППАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ: ЭНГЛЯ

- расширения нижнего зубного ряда

- удлинения переднего отдела верхнего зубного ряда

- раскрытия срединного небного шва

- ретенции

- ротации премоляров и моляров

174. АППАРАТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ НЕБНОГО ШВА, ОТНОСЯТСЯ:

- к механически действующим аппаратам

- к функционально-действующим аппаратам

- к аппаратам сочетанного действия

175. МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НОШЕНИЯ PENDULUM (PENDEX) С ЦЕЛЬЮ ДИСТАЛИЗАЦИИ ВЕРХНИХ МОЛЯРОВ:

- 1-2 месяца

- 4-6 месяцев

- 1 год

176. В КОНСТРУКЦИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВХОДЯТ:

- винт

- резиновая тяга

- наклонная плоскость, накусочная площадка

- вестибулярная дуга

177. ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ПЛАСТИНОК ЦЕЛЕСООБРАЗНО:

- при лечении дистального глубокого прикуса

- прикусывания губ

- для нормализации функции глотания

178. К КАКОМУ МЕТОДУ ЛЕЧЕНИЯ ОТНОСИТСЯ МЕТОД ХОТЦА:

- хирургическому

- аппаратурному

- комплексному

179. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОМПЛЕКСНОСТЬ МЕТОДА ХОТЦА

- в сочетании хирургического, ортодонтического методов лечения

- в сочетании хирургического метода лечения и массажа альвеолярного отростка

- в области зачатка первого премоляра

180. ФИКСИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В СЬЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ АППАРАТАХ ЯВЛЯЮТСЯ

- пелоты

- кламмера

- резиновые колечки

- наклонная плоскость

181. ЛЕЧЕБНЫЕ АППАРАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ:

- для устранения вредных привычек

- для нормализации носового дыхания

- для исправления положения зубов, формы и размера зубного ряда и нормализации соотношения зубных рядов

182. АППАРАТ: ФРЕНКЛЯ

- относится к лечебным

- относится к профилактическим

- относится к ретенционным

- используется для проведения миогимнастики

183. ВЕЕРООБРАЗНЫЙ ВИНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

- удлинения боковых сегментов верхнего зубного ряда

- равномерного расширения верхнего зубного ряда

- расширения зубного ряда верхней челюсти в переднем отделе раскрытии небного шва

- протрузии резцов верхней челюсти

184. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ВИНТА:

- расширяющий с двумя направляющими

- расширяющий с одной направляющей

- скелетированный

- Hyrex двойной

185. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ВИНТА:

- расширяющий с тремя направляющими

- расширяющий с одной направляющей

- скелетированный, секционный винт

- винт Бертони-Соловейчика

186. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ВИНТА:

- расширяющий с одной направляющей

- расширяющий с двумя направляющими

- скелетированный, секционный

- Нyrex

187. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ВИНТА:

расширяющий с одним направляющими

- веерообразный

- скелетированный, секционный

- трехсторонний Бертони-Соловейчика

- Hyrex

188. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОО ВИНТА:

- расширяющий с двумя направляющими

- веерообразный

- секционный

- винт Бертони-Соловейчика

189. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ВИНТА:

- расширяющий с двумя направляющими

- веерообразный

- скелетированный, секционный

- винт Бертони-Соловейчика

190. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ВИНТА:

- расширяющий с двумя направляющими

- веерообразный

- скелетированный

- трехсторонний винт Бертони-Соловейчика

191. АППАРАТ С ДУГОЙ:

- регулятор функции Р.Френкеля

- небный расширитель

- Pendex

- аппарат Андрезена-Гойпля

192.  АППАРАТ С ОДНИМ ВИНТОМ:

- регулятор функции Р.Френкеля

- небный расширитель

- Pendex

- аппарат Андрезена-Гойпля

- АППАРАТ С КЛАМЕРАМИ АДАМСА:

- регулятор функции Р. Френкеля

- небный расширитель

- аппарат Андрезена-Гойпля

- Pendex

- ПЕРЕМЕЩАТЬ ПОСТОЯННЫЕ ЗУБЫ ЛУЧШЕ:

- после окончания формирования корня зуба

- до окончания формирования корня зуба

- независимо от формирования корня зуба

195. АППАРАТ ПОЗВОЛЯЕТ С ОКЛЮЗИОНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ:

- расширить зубной ряд

- удлинить зубной ряд в боковом сегменте

- удлинить зубной ряд в переднем сегменте

- уплостить зубной ряд в переднем отделе

196. ПРИ СМЕЩЕНИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВПЕРЕД ЗОНА ДАВЛЕНИЯ ВОЗНИКАЕТ:

- в переднем отделе сустава

- в заднем отделе сустава

- во всех отделах сустава

197. АППАРАТ ЭНГЛЯ ПО МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ:

- функциональный

- функционально-действующий

- механический

- комбинированный

198. ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ АППАРАТ ШВАРЦА:

- небный

- вестибулярный

- лингвальный

- внеротовой

199. НА ВТОРЫХ ВРЕМЕННЫХ МОЛЯРАХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КЛАММЕРА:

- Аккера

- Роуча

- Адамса

- круглый гнутый

200. КАКОЙ ВИНТ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ НЕБНОГО ШВА:

- винт Бидермана

- винт Вайзе

- скелетированный винт с четырехгранными направляющими штифтами

- скелетиованный винт с двумя направляющими штифтами

201. ЛЕЧЕБНЫЕ АППАРАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ:

- устранения вредных привычек

- нормализации носового дыхания

- исправления положения зубов, формы и размера зубного ряда и нормализации смыкания зубных рядов

202. ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО АППАРАТА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ:

- накусочной площадки

- винта, лигатуры, пружины, дуги, резиновые кольца

- наклонной плоскости

203. В ПЛАСТИНКЕ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГОЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

- сила винта

- сила резинового кольца

- упругие свойства проволоки

204. К РЕТЕНЦИОННЫМ АППАРАТАМ ОТНОСЯТСЯ:

- аппараты, применяемые для предупреждения развития аномалий

- аппараты, используемые для расширения зубных рядов

- аппараты, закрепляющие достигнутые результаты

205.  ОКЛЮЗИОНАЯ НАКЛАДКА СТАВИТСЯ ДЛЯ

- создания места зубу 45

- удержания зуба 46 от мезиального смещения

- мезиального перемещения 84

- дистализации зуба 46

206. СЬЕМНЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРОТЕЗ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ В ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО ПРИКУСА:

- через 2-3 года

- раз в 5 лет

- через 6 месяцев-1 год

- 1 раз в три года

207. ЧАСТИЧНЫЙ СЬЕМНЫЙ ПЛАСТИНОЧНЫЙ ПРОТЕЗ У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ:

- восстановления функции жевания

- предотвращения смещения соседних с дефектом зубов в сторону дефекта зубного ряда

- повышения прикуса

- восстановление эстетики

208. ПОКАЗАНИЕМ К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- нарушении окклюзии

- аномалия формы и размеров зубных дуг во временном прикусе

- аномалия формы и размеров зубных дуг в постоянном прикусе

- ранняя потеря зубов временного прикуса

209. АППАРАТ  ШВАРЦА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ:

- сужении верхнего зубного ряда

- укорочении боковых сегментов верхнего зубного ряда

- профилактическом детском зубном протезировании

- удлинении переднего отрезка верхней зубной дуги

210. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ АППАРАТАХ:

- вестибулярная дуга

- искусственный зуб

- удерживающий кламмер

- окклюзионные накладки

211.  ОРИЕНТИР ЛИНИИ БУГРОВ УКАЗЫВАЕТ НА

- дистальную границу базиса

- торус

- установку последнего искусственного зуба

- подвижность альвеолярных бугорков

212. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛИНИЯМИ КОСМЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА И КЛЫКОВ ПРИ ПОДБОРЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ УКАЗЫВАЕТ НА

- ширину зубов

- высоту зубов

- фасон зубов

- улыбку

213.  ПЕЛОТЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ В ОБЛАСТИ ПРОЕКЦИИ КОРНЕЙ ЗУБОВ

- фронтальных верхней челюсти

- премоляров верхней челюсти

- премоляров нижней челюсти

- фронтальных нижней челюсти

214. ЛИНИЯ УЛЫБКИ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- глубину фронтального перекрытия

- ширину фронтальных зубов

- овал верхней зубной дуги

- высоту коронок искусственных зубов

215.  ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ ПОСТАНОВОЧНОГО ВАЛИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- линия улыбки

- центр альвеолярного отростка

- овал дуги фронтальных зубов

- линия косметического центра

216.  ГРАНИЦА БАЗИСА ПОЛНОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

- не доходит до альвеолярных бугров

- заканчивается на середине альвеолярных бугров

- перекрывает альвеолярные бугры

- не доходит до линии А

217.  ЗУБЫ СТАВЯТ НА «ПРИТОЧКЕ» ПРИ ПРИКУСЕ

- прогнатическом

- прямом

- прогеническом

- ортогнатическом

218.  ПЕРЕКРЕСТНАЯ ПОСТАНОВКА ЗУБОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПРИКУСЕ

- ортогнатическом

- прогнатическом

- прогеническом

- прямом

219. НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СВИНЦОВОЙ ФОЛЬГОЙ ИЗОЛИУЮТ

- челюстные бугорки

- экзостозы

- торус

- альвеолярный отросток

220.  НА «ПРИТОЧКЕ» УСТАНАВЛИВАЮТ

- жевательные зубы верхней челюсти

- фронтальные зубы нижней челюсти

- жевательные зубы нижней челюсти

- фронтальные зубы верхней челюсти

221. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОСИ НИЖНИХ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ОТНОСИТЕЛЬНО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ РАСПОЛАГАЮТ

- с дистальным наклоном

- параллельно

- с медиальным наклоном

- на усмотрение зубного техника в зависимости от протяженности дефекта

222.  НИЖНИЕ ПЕРЕДНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗУБЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ БАЗИСОМ НА ВЫСОТУ

- 1/3

- длины коронковой части

- 1/2

- 2/3

223.  САМЫЙ МАЛЫЙ БУГОР НИЖНЕГО ШЕСТОГО ЗУБА НАЗЫВАЕТСЯ

- вестибулярно-щечным

- медиально-щечным

- дистально-щечным

- серединно-щечным

224.  ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ МОДЕЛИ

- фиксирующие

- разборные

- рабочие

- диагностические

225. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БАЗИСА СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЛАСТМАСА

- фторакс

- протакрил

- карбопласт

- синма

226.  ПЛАСТМАССОВЫЕ ЗУБЫ С БАЗИСОМ ПРОТЕЗА СОЕДИНЯЮТСЯ

- физически

- механически

- химически

- комбинированно

227.  ФАРФОРОВЫЕ ЗУБЫ С БАЗИСОМ ПРОТЕЗА СОЕДИНЯЮТСЯ

- химически

- комбинированно

- механически

- физически

228.  ПЕРЕД ОТЛИВКОЙ МОДЕЛИ ГИПСОВЫЙ СЛЕПОК ПОГРУЖАЮТ В ВОДУ НА _____МИНУТ

- 5-7

- 10-15

- 2-5

- 60

229.  ОККЛЮЗИОННЫЕ ВАЛИКИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ ВОСКА

- моделировочного

- пчелиного

- базисного

- липкого

230.  ОСВОБОЖДЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ОТ СЛЕПКА НАЧИНАЮТ С

- оральной стороны

- области небного свода

- вестибулярной стороны

- язычной поверхности

231.  КАТАЛИЗАТОРОМ УСКОРЕНИЯ СКОРОСТИ СХВАТЫВАНИЯ ГИПСА ЯВЛЯЕТСЯ

- сахар

- бура

- тальк

- солевой раствор

232.  ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОСКОВОГО ШАБЛОНА С ПРИКУСНЫМИ ВАЛИКАМИ ПРИМЕНЯЮТ

- проволоку

- пластмассу

- гипс

- лейкопластырь

233.  ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ КЮВЕТУ ЗАКРЕПЛЯЮТ

- в стерилизатор

- в пресс

- в муфель

- в бюгель

234.  ПОСЛЕ ВЫПЛАВЛЕНИЯ ВОСКА, НЕОБХОДИМО ИЗОЛИРОВАТЬ МОДЕЛЬ

- мономером

- изолаком

- эфиром

- водой

235.  ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАСТМАССОВОГО ТЕСТА ПРИМЕНЯЮТ ЖИДКОСТЬ

- изолак

- вода

- мономер

- кислота

236.  ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ШЛИФОВКА ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДИТСЯ

- фильцем

- наждачной бумагой

- бором

- фрезой

237.  АППАРАТ, ВОСПРОИЗВОДЯЩИЙ ДВИЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

- артикулятор

- окклюдатор

- гнатодинамометр

- параллелометр

238.  ФИЗИЧЕСКЙМ ФАКТОР ФИКСАЦИИ

- функциональная присасываемость

- адгезия

- межзубные промежутки

- кламмеры

239.  ПРИ ОТСУТСТВИИ ВЫРАЖЕННОГО ЭКВАТОРА ОПОРНОГО ЗУБА

- выбирают в качестве опоры другой зуб

- изменяют конструкцию кламмера

- изменение конструкции протеза

- изготавливают на опорный зуб искусственную коронку

240.  ПЛЕЧО УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА ДОЛЖНО РАСПОЛАГАТЬСЯ

- на апроксимальной поверхности зуба

- в ретенционной части зуба

- в опорной части зуба

- на уровне экватора

241.  ТЕЛО КЛАММЕРА ДОЛЖНО РАСПОЛАГАТЬСЯ

- в естественных фиссурах

- на апроксимальной поверхности зуба на уровне экватора

- на вестибулярной поверхности зуба ниже экватора

- на вестибулярной поверхности зуба выше экватора

242.  КЛАММЕР ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ ФИКСАЦИИ

- механической

- биофизической

- биологической

- физической

243.  ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ ЗУБОВ

- цветоустойчивость

- минимальная водопоглощаемость

- физическая прочность

- химическое соединение с базисом

244.  ДЛЯ ФИКСАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВАЛИКИ

- протетические

- окклюзионные

- фиксирующие

- постановочные

245.  НЕРАВНОМЕРНАЯ ТОЛЩИНА БАЗИСА ПРОТЕЗА ПРИВОДИТ К

- травмированию слизистой оболочки

- нарушению фиксации

- неравномерному погружению в подлежащие ткани

- поломке протеза

246.  ПРИ РАСЧЕТЕ РАСХОДА БАЗИСНОГО МАТЕРИАЛА Н ПРОТЕЗ СЛЕДУЕТ СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛУ: НА ОДИН ИСКУССТВЕННЫЙ ЗУБ РАСХОДУЕТСЯ

- 1 гр. мономера

- 2 гр. мономера

- 2 гр. полимера

- 1 гр. полимера

247.  ПОПАДАНИЕ ГИПСА ПОД ВОСКОВЫЙ БАЗИС ВО ВРЕМЯ ГИПСОВКИ В КЮВЕТУ ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ

- на кювету с загипсованной моделью было оказано недостаточное давление

- восковой базис неплотно прилегает к модели

- на кювету с загипсованной моделью было оказано чрезмерное давление

- восковой базис не был прилит к модели

248.  ОСНОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ ЯВЛЯЕТСЯ

- топография дефекта зубного ряда

- степень атрофии слизистой оболочки

- степень атрофии альвеолярного отростка

- степень подвижности зубов

249.  ГАЗОВАЯ ПОРИСТОСТЬ ПРОТЕЗА ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- быстрого нагрева кюветы

- испарения мономера с незакрытой поверхности созревающей пластмассы

- недостаточного сжатия пластмассы

- быстрого охлаждения кюветы

250.  ГРАНУЛЯРНАЯ ПОРИСТОСТЬ ПРОТЕЗА ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- испарения мономера с незакрытой поверхности созревающей пластмассы

- недостаточного сжатия пластмассы

- быстрого нагрева кюветы

- быстрого охлаждения кюветы

251.  НАИБОЛЬШУЮ АНАТОМИЧЕСКУЮ РЕТЕНЦИЮ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ

- поперечные небные складки

- свод неба

- мягкое небо

- верхнечелюстные альвеолярные бугры

252.  ПУНКТАМИ АНАТОМИЧЕСКОЙ РЕТЕНЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- ветвь нижней челюсти

- угол нижней челюсти

- венечный отросток

- тело нижней челюсти

253.  ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НАИМЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ФОРМОЙ ВЕСТИБУЛЯРНОГО СКАТА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ЯВЛЯЕТСЯ

- пологая

- отлогая

- прямая

- с навесом

254.  НЁБНЫЕ СЛЕПЫЕ ЯМКИ ЯВЛЯЮТСЯ

- пунктом анатомической ретенции

- границей окончания твердого неба

- ориентиром для определения средней линии модели

- ориентиром для определения дистальной границы протеза

255.  ГРАНИЦЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОЖКИ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ГРАНИЦАМ БУДУЩЕГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- длиннее, для формирования края оттиска

- короче, для формирования края оттиска

- толще, для получения точного отпечатка переходной складки

- на уровне, для обеспечения фиксации в полости рта

256.  ДИСТАЛЬНАЯ ГРАНИЦА СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ:

- располагается произвольно относительно линии «А»

- заходит за линию «А» на 2-3 мм

- проходит по линии «А», повторяя ее контуры

- не доходит до линии «А» на 1-2 мм

257.  ВЫСОТА ВЕРХНЕГО ОККЛЮЗИОННОГО ВАЛИКА В ОБЛАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ __ ММ

- 5-10

- 15-20

- 10-15

- 0-5

258.  ВЫСОТА НИЖНЕГО ОККЛЮЗИОННОГО ВАЛИКА В ОБЛАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ __ ММ

- 0-5

- 5-10

- 10-15

- 15-20

259. ВЫСОТА ОККЛЮЗИОННОГО ВАЛИКА В ОБЛАСТИ ПОСЛЕДНЕГО МОЛЯРА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАВНА

- 0,3 - 0,5 см

- 0,8 - 1,0 см

- 1,0 - 1,5 см

- 2,0 – 2,5 см

260.  ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЛИНИИ НА ОККЛЮЗИОННЫХ ВАЛИКАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗУБНЫМ ТЕХНИКОМ ПРИ ПОДБОРЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ

- границ базиса и центра альвеолярного отростка

- центра альвеолярного отростка и клыков

- клыков улыбки и среднюю линию

- улыбки и границ базиса

261.  В СЪЕМНОМ ПРОТЕЗЕ ВЫШЕ ЛИНИИ УЛЫБКИ РАСПОЛОЖЕНЫ ШЕЙКИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ

- первых премоляров

- боковых резцов

- центральных резцов

- клыков

262. НА ВОСКОВОМ ВАЛИКЕ ЛИНИЯ, ОПУЩЕННАЯ ОТ КРЫЛА НОСА СООТВЕТСТВУЕТ

- дистальной поверхности клыка

- медиальной поверхности первого премоляра

- медиальной поверхности клыка

- рвущему бугру клыка

263.  ИСКУССТВЕННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ЗУБЫ СОЕДИНЯЮТСЯ С БАЗИСОМ ПРОТЕЗА

- механически

- химически

- с помощью крепежных приспособлений

- с помощью клея

264. ПОСТАНОВКУ ЗУБОВ НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В АРТИКУЛЯТОРЕ НАЧИНАЮТ С

- клыков

- первого моляра

- премоляров

- центральных резцов

265.  АНАТОМИЧЕСКУЮ ПОСТАНОВКУ ПО СТЕКЛУ НАЧИНАЮТ С

- центральных резцов верхней челюсти

- вторых моляров нижней челюсти

- вторых моляров верхней челюсти

- центральных резцов нижней челюсти

266.  ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ЗУБЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ОРТОГНАТИЧЕСКОМ СООТНОШЕНИИ ЧЕЛЮСТЕЙ РАСПОЛОЖЕНЫ

- на 2/3 кпереди от центра альвеолярного отростка

- на 1/3 кзади от центра альвеолярного отростка

- строго по центру альвеолярного отростка

- на 1/3 кпереди от центра альвеолярного отростка

267.  ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ПЕРВЫЙ ВЕРХНИЙ МОЛЯР КАСАЕТСЯ СТЕКЛА

- медиально-щечным бугром

- медиальными буграми

- дистально-щечным бугром

- медиально-небным бугром

268. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ МЕДИАЛЬНО-ЩЕЧНЫЙ БУГОР ПЕРВОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА

- 2,0 мм

- 1,0 мм

- 1,5 мм

- 0,5 мм

269.  ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ДИСТАЛЬНО-НЕБНЫЙ БУГОР ПЕРВОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА

- 0,5 мм

- 1,0 мм

- 1,5 мм

- 2,0 мм

270.  ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ДИСТАЛЬНО-ЩЕЧНЫЙ БУГОР ПЕРВОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА

- 1,0 мм

- 2,0 мм

- 0,5 мм

- 1,5 мм

271.  ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ПРОГЕНИЧЕСКОМ ВЗАИМООТНОШЕНИИ НА МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕ СТАВЯТСЯ

- первые моляры

- латеральные резцы

- третьи моляры

- вторые премоляры

272.  ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ МЕДИАЛЬНО-НЕБНЫЙ БУГОР ВТОРОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА

- 2,0 мм

- 0,5 мм

- 3,0 мм

- 1,0 мм

273.  ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ МЕДИАЛЬНО-ЩЕЧНЫЙ БУГОР ВТОРОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА

- 2,0 мм

- 1,5 мм

- 0,5 мм

- 1,0 мм

274.  ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ДИСТАЛЬНО-НЕБНЫЙ БУГОР ВТОРОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА

- 1,0 мм

- 0,5 мм

- 2,0 мм

- 1,5 мм

275.  ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ДИСТАЛЬНО-ЩЕЧНЫЙ БУГОР ВТОРОГО МОЛЯРА ОТСТОИТ ОТ СТЕКЛА НА

- 0,5 мм

- 4,0 мм

- 1,0 мм

- 2,5 мм

276. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ЩЕЧНЫЙ БУГОР ВТОРОГО ПРЕМОЛЯРА СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ

- отстоит на 2,5 мм

- отстоит на 1,0 мм

- касается

- отстоит на 4,0 мм

277.  ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ НЕБНЫЙ БУГОР ВТОРОГО ПРЕМОЛЯРА СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ

- отстоит на 2,5 мм

- отстоит на 4,0 мм

- касается

- отстоит на 1,0 мм

278.  ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ЩЕЧНЫЙ БУГОР ПЕРВОГО ПРЕМОЛЯРА СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ

- отстоит на 4,0 мм

- отстоит на 1,0 мм

- касается

- отстоит на 2,5 мм

279.  ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ НЕБНЫЙ БУГОР ПЕРВОГО ПРЕМОЛЯРА СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ

- отстоит на 4,0 мм

- отстоит на 2,5 мм

- отстоит на 0,5 мм

- касается

280.  ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ КЛЫК СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ

- отстоит на 1,5 мм

- отстоит на 2,0 мм

- касается

- отстоит на 0,5 мм

281.  ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ЛАТЕРАЛЬНЫЙ РЕЗЕЦ СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ

- отстоит на 0,5 мм

- отстоит на 1,5 мм

- касается

- отстоит на 2,0 мм

282.  ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ, ПО ВАСИЛЬЕВУ, В ОРТОГНАТИЧЕСКОМ ПРИКУСЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕЗЕЦ СООТНОСИТСЯ СО СТЕКЛОМ

- касается

- отстоит на 1,5 мм

- отстоит на 0,5 мм

- отстоит на 2,0 мм

283.  ПРИ ПРОГНАТИЧЕСКОМ СООТНОШЕНИИ ЧЕЛЮСТЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОСТАНОВКА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ

- по типу прямого прикуса

- по типу прогении

- по типу ортогнатического прикуса

- перекрестная

284.  ХАРАКТЕР ПОСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- формой лица

- высотой прикуса

- межчелюстным соотношением

- формой зубных дуг

285. ТОЛЩИНА НЕБНОЙ ЧАСТИ БАЗИСА ВЕРХНЕГО ПРОТЕЗА

- 0,5 мм

- 1,0 мм

- 2,0 мм

- 1,5 мм

286.  БАЗИС СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ

- каучука

- акриловых пластмасс

- гипса

- фарфора

287. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ВЫРАЖЕННОМ ТОРУСЕ ТВЕРДОГО НЕБА СОПРОВОЖДАЕТСЯ

- вырезанием отверстия в базисе

- его изолированием

- изготовлением толстого базиса

- изготовлением литого металлического базиса

288.  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛОЖКА В ПОЛОСТИ РТА ПРИПАСОВЫВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- проб гербста

- ощущений пациента

- удлиняется на 3 мм на всем протяжение переходной складки

- укорачивается на 3 мм не доходя до переходной складки

289.  ПЕРЕД ФИКСАЦИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ СОЗДАЮТ РЕТЕНЦИОННЫЕ ПУНКТЫ НА ОККЛЮЗИОННЫХ ВАЛИКАХ

- нижнем и верхнем

- не имеет значения

- верхнем

- нижнем

290.  ПЕРЕД ФИКСАЦИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ РАЗОГРЕТЫЙ ВОСК РАЗМЕЩАЮТ НА ОККЛЮЗИОННЫХ ВАЛИКАХ

- нижнем

- не имеет значения

- нижнем и верхнем

- верхнем

291.  РАЗНИЦА ВЕЛИЧИН ВЫСОТЫ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ЛИЦА В СОСТОЯНИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОКОЯ В СОСТОЯНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ

- 0,5-1 мм

- 8-10 мм

- 2-4 мм

- 5-8 мм

292. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТТИСКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ОТТИСКНЫЕ МАССЫ

- воск

- альгинат

- гипс

- силикон

293. ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ВЕРХНИХ РЕЗЦОВ СЛУЖИТ РАСПОЛОЖЕНИЕ

- уздечки верхней губы

- анатомический центр

- центральные резцы нижней челюсти

- крыльев носа

294. К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЕ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ ОТНОСИТСЯ

- возникновение деформаций челюстей

- увеличение глубины суставных ямок

- снижение высоты нижнего отдела лица

- наличие трем и диастем

295.  К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЕ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ ОТНОСИТСЯ.

- увеличение глубины суставных ямок

- наличие трем и диастем

- возникновение деформаций челюстей

- наличие старческой прогении

296.  К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЕ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ ОТНОСИТСЯ

- увеличение глубины суставных ямок

- возникновение деформаций челюстей

- наличие трем и диастем

- отсутствие фиксированного прикуса

297. ПРИ ПРОГРЕССИРОВАНИИ АТРОФИИ БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ МЕСТА ПРИКРЕПЛЕНИЯ УЗДЕЧЕК И ТЯЖЕЙ СМЕЩАЮТСЯ

- медиальнее

- к уздечке верхней или нижней губы соответственно

- от центра альвеолярного гребня

- к центру альвеолярного гребня

298.  ПУНКТАМИ АНАТОМИЧЕСКОЙ РЕТЕНЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- внутренние косые линии

- угол нижней челюсти

- ветвь нижней челюсти

- тело нижней челюсти

299. ОСНОВНОЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

- механический

- Биофизический

- биомеханический

- физический

300.  КЛАПАННАЯ ЗОНА - ЭТО ПОНЯТИЕ

- биомеханическое

- физиологическое

- функциональное

- анатомическое